## Sheet1
漏水监测报警系统工程报价清单
机房(家庭）面积:
报价内容：
一、机房漏水环境监控
1、点式水浸传感器监测（1台，应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测，监测机房内有无漏水发生）
1 | 点式水浸传感器 | KTR-68WDT | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 应用电极进行积水探测，干接点输出
2 | 8路数字量输入采集模块 | KTR-8520 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 8路数字开关量输入
3 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
4 | 点式水浸传感器监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 点式水浸传感器监测软件接口
2、光电水浸传感器监测（1台，传感器采用探测、输出一体化电路，可直接提供继电器接点输出，监测机房内有无漏水发生）
1 | 光电水浸传感器 | KTR-WDT-HG | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 应用电极进行积水探测，干接点输出
2 | 8路数字量输入采集模块 | KTR-8520 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 8路数字开关量输入
3 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
4 | 点式水浸传感器监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 点式水浸传感器监测软件接口
3、非定位式漏水监测：(1套10米漏水监测，监测机房内有无漏水发生，主要监测空调以及门窗漏水)
1 | 非定位漏水报警控制器 | KTR-PC-1 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 非定位漏水报警控制器，输出开关信号
2 | 1米引出线 | KTR-MLC-1M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 1米引出线
3 | 10m感应绳 | KTR-10M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 10m感应绳
4 | 固定胶贴 | KTR-ST-1 | 1 | 包 | KITOZER/广州 | 固定胶贴
5 | 数字量输入采集模块 | KTR-8052 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 8路输入，联接漏水报警控制器输出开关量
6 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
7 | 非定位漏水监测协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 非定位漏水监测接口协议
4、定位式漏水监测：(7.5米漏水监测，监测机房内有无漏水发生，主要监测空调以及门窗漏水)
1 | 定位式漏水报警控制器 | KTR-PC-2 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 漏水报警控制器，输出485信号
2 | 4米引出线 | KTR-MLC-4M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 4米引出线
3 | 7.5m感应绳 | KTR-1000-7.5M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 7.5m感应绳
4 | 15m跳接线 | KTR-MJC-15M | 0 | 根 | KITOZER/广州 | 15m跳接线
5 | 终止端 | KTR-MET | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 终止端
6 | 固定胶贴 | KTR-ST-2 | 1 | 包 | KITOZER/广州 | 固定胶贴
7 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
8 | 漏水监测协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 漏水监测接口协议
二、家庭漏水环境监控
1、家庭有线漏水报警监测（1台，应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测，监测厨房以及卫生内有无漏水发生）
1 | 点式水浸传感器 | KTR-68WDT | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 应用电极进行积水探测，干接点输出
2 | 家庭有线漏水报警控制器 | KTR- LD200 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 带有拨打电话功能，可扩展发短信
3 | 电磁阀 | KTR- LD200-1L | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 漏水自动开闭水龙头
4 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
5 | 点式水浸传感器监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 点式水浸传感器监测软件接口
2、家庭无线漏水报警监测（1台，应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测，监测厨房以及卫生内有无漏水发生）
1 | 无线点式水浸传感器节点 | KTR-68WDT-WX | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 应用电极进行积水探测，干接点输出
2 | 家庭无线漏水报警控制器 | KTR- LD100 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 带有拨打电话功能，可扩展发短信
2 | 家庭无线电磁阀控制器 | KTR- LD300 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 无线控制电磁阀的开关
3 | 电磁阀 | KTR- LD200-1L | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 漏水自动开闭水龙头
4 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
三、TCP/IP转换网络联网部分(每个机房配一个)
1 | TCP/IP可编程通讯转换模块 | KTR-8088E | 1 | 台 | KITOZER/广州 | RS485/232通讯转换TCP/IP模块
2 | TCP/IP转换监控协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | TCP/IP转换接口协议
四、监控中心平台基本配置：
1 | 现场管理监控服务器 | KTR-36D | 1 | 台 | KITOZER/广州 | P4 3.0/256M显卡/1G内存/工控主板
2 | 显示器 | 19’ | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 19’显示器
3 | 串口通信模块 | KTR-8520 | 1 | 张 | KITOZER/广州 | 工业级 光隔离，485转232
4 | 机房监控平台软件 | KTR-SE | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 后台服务程序
5 | IE浏览监控平台软件 | KTR-IE | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 浏览器远程浏览数据信息
五、平台告警方式配置：
1、现场声光告警（1台，系统报警时，现场声光报警器会发生报警提示工作管理人员
1 | 声光报警器 | KTR-80DB | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 现场声光报警
1 | 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 4路输入4路输出
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
5 | 声光报警监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 声光报警监测软件接口
2、电话拨号报警(1台，系统报警时，电话拨号会通过电话线拨打工作管理人员手机)
1 | 电话拨号器 | KTR-911 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 现场声光报警
1 | 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 4路输入4路输出
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
5 | 声光报警监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 声光报警监测软件接口
3、短信报警(1台，系统报警时，短信模块会通过手机卡发短信提示工作管理人员)
1 | GSM短信模块 | KTR-GSM-1 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 工业级
2 | GSM卡 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 自购
3 | 手机短信报警软件 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 短信通知功能
4、多媒体语音报警(1台，系统报警时，多媒体语音卡（或语音合成模块）会通过电话线或手机卡拨打提示工作管理人员，而且会语音提示)
1 | 电话语音合成模块 | KTR-GX-PCI/USB | 1 | 张 | KITOZER/广州 | 电话语音合成模块
2 | 电话语音报警查询软件 | KTR-GX-08A | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 电话语音报警查询
5、E-Mail报警(1套，系统报警时，平台软件会通过E-Mail提示工作管理人员)
1 | E-Mail报警软件 | KTR-GX-08A | 1 | 套 | KITOZER/广州 | E-Mail报警软件
六、辅助材料(按每个点100米计算)
1 | 通讯线 | UTP-5 | 1000 | 米 | KITOZER/广州 | 通讯线
2 | 电源线 | RVV3*1.0 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 电源线
3 | PVC | ￠20 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | PVC
4 | 辅材 | 订制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 辅材
七、以上全部设备合计：
八、运输安装调试费=全部设备总合计*25%
九、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6%
十、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金
备注：
1.以上报价含税，以人民币结算；
2.供货周期为十天；
3.此报价有效期为九十天；
4.产品保质期为12个月（交货时起）；
报价单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
网址:http://www.kitozer.com
地址:广州市天河区中山大道建中路11号103室
用户服务中心：020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857
联系人：周先生：13922289957